## Martfű B
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  | Csatornaszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  | Martfű Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  | 21-02626-1-001-00-04
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2019 | 2019 | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2019 | 2019 | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2019 | 2019 | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
| I. ütem összesen |  |  | 0
4 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2020 | 2023 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
5 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2020 | 2023 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
6 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2020 | 2023 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
7 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2020 | 2023 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
| II. ütem összesen |  |  | 0
8 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2024 | 2033 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
9 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2024 | 2033 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
10 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2024 | 2033 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
11 |  |  | Martfű Önkormányzata |  | bérleti díj | 2024 | 2033 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
| III. ütem összesen |  |  | 0
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Martfű F
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  | Csatornaszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  | Martfű Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  | 21-02626-1-001-00-04
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Szivattyú felújítás, pótlás | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 800 | bérleti díj | 2019 | 2019 | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2 | I sz. Végátemelő gépészeti felújítása | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 2000 | bérleti díj | 2019 | 2019 | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 400 | bérleti díj | 2019 | 2019 | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
| I. ütem összesen |  |  | 3200
4 | Légfúvó berendezés pótlása | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 40000 | forráshiány | 2020 | 2023 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
5 | Átemelő villamoszekrény cseréje, felújítása | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 3000 | bérleti díj | 2020 | 2023 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
6 | Iszap centrifuga felújítása | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 1500 | bérleti díj | 2020 | 2023 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
7 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 6000 | bérleti díj | 2020 | 2023 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
| II. ütem összesen |  |  | 50500
8 | Szennyvíztisztító telepi kezelőépület nyílászárók cseréje | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 2000 | bérleti díj | 2024 | 2033 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
9 | Szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 150000 | forráshiány | 2024 | 2033 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
10 | Közbenső és utóülepítő kotró felújítása | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 7000 | bérleti díj | 2024 | 2033 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
11 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 15000 | bérleti díj | 2024 | 2033 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
| III. ütem összesen |  |  | 174000
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## forrás
Éves bérleti díj: | 1801 | eFt
Rendelkezésre álló források / felhasználások megnevezése | Korábbi időszakról áthozott | eFt
|  | I. ütem | II. ütem | III. ütem
|  | Rövid | Közép | Hosszú
Áthozott |  | 1584 | 185 | -43111
Bérleti díj | 1374 | 1801 | 7204 | 18010
Üzemeltetői forrás
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás | 210
Lakossági önerő
Önkormányzati forrás |  | 0 | 0 | 0
Pályázati forrás |  | 0 | 0 | 0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás | 1584 | 3385 | 7389 | -25101
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás |  | 3200 | 50500 | 174000
Tervezett beruházás felhasználás |  | 0 | 0 | 0
Maradvány | 1584 | 185 | -43111 | -199101