## Martfű
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  | Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  | Martfű Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  | 11-02626-1-001-00-06
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Rendkívüli feladatok | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 3225 | bérleti díj | 2019 | 2019 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2. | Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 4475 | bérleti díj | 2019 | 2019 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3. | 6. sz. kút melléfúrásos felújítása | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 20000 | bérleti díj | 2019 | 2019 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4. | Gesztenye sor rekonstrukció tervezés | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 500 | bérleti díj | 2019 | 2019 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
| I. ütem összesen |  |  | 28200
5. | Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 12000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
6. | Vízhálózat rekonstrukció, vezeték csere II. szakasz (Gesztenyesor, Petőfi u, 1000m) | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 12000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
7. | Puffermedence átalakítása ülepítővé | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 18000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
8. | Kútfelújítás | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 25000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
9. | Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 10000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
10. | Víztározók felújítása | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 65000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
11. | Vízműtelep és -gépház felújítása | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 10000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
12. | Régi térszinti tározók hőszigetelése, robbanótér felújítása (2db 250m3-es) | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 5000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
13. | Hálózati nyomásfokozó szivattyúk cseréje (összesen 3db, évente 1 db) | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 4500 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
14. | Vízkezelési technológia felújítása | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 35000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
15. | Vízhálózat rekonstrukció (2704 fm) | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 162240 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2020 | 2023 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
| II. ütem összesen |  |  | 358740
16. | Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 25000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
17. | Kútfelújítás | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 40000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
18. | Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 25000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
19. | Vízműtelep és -gépház felújítása | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 20000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
20. | Vízkezelési technológia felújítása | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 55000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
21. | Vízhálózat rekonstrukció (6760 fm) | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 405600 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
22. | Víztározók felújítása | 15745-4/1986 | Martfű Város Önkormányzata | 75000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
| III. ütem összesen |  |  | 645600
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## forrás
Éves bérleti díj: | 9362 | eFt
Rendelkezésre álló források / felhasználások megnevezése | Korábbi időszakról áthozott | eFt
|  | I. ütem | II. ütem | III. ütem
|  | Rövid | Közép | Hosszú
Áthozott |  | 23050 | 1862 | -336430
Bérleti díj | 22760 | 9362 | 37448 | 93620
Üzemeltetői forrás
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás | 290
Lakossági önerő
Önkormányzati forrás |  | 0 | 0 | 0
Pályázati forrás |  | 0 | 0 | 0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás | 23050 | 32412 | 39310 | -242810
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás |  | 28200 | 358740 | 645600
Tervezett beruházás felhasználás |  | 2350 | 17000 | 35000
Maradvány | 23050 | 1862 | -336430 | -923410