## Beruházás
Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  | Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  | Martfű Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  | 11-02626-1-001-00-06
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség |  | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | forrásonként | összesen |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
(eFt)
1. | Társasházak főmérősítése | - | Martfű Város Önkormányzata | 2500 | 2500 | bérleti díj | 2020 | 2020 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2. | Klórdioxid-adagolórendszer telepítése | - | Martfű Város Önkormányzata | 3000 | 3000 | bérleti díj | 2020 | 2020 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3. | Új telkesítések vízhálózat tervezés | - | Martfű Város Önkormányzata | 600 | 600 | bérleti díj | 2020 | 2020 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4. | Tűzcsap telepítések (10 db) | - | Martfű Város Önkormányzata | 4500 | 4500 | bérleti díj | 2020 | 2020 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
| I. ütem összesen |  |  |  | 10600
5. | Martfű "Ófalu" 2. vasút alatti átkötés kiépítése D150 méretben kivitelezés | - | Martfű Város Önkormányzata | 7500 | 7500 | bérleti díj | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
6. | 5.,7. sz. kút útépítés | - | Martfű Város Önkormányzata | 10000 | 10000 | bérleti díj | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
| II. ütem összesen |  |  |  | 10000
7. | Új kút létesítés | - | Martfű Város Önkormányzata | 35000 | 35000 | bérleti díj | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
| III. ütem összesen |  |  |  | 35000
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Felújítás
Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  | Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  | Martfű Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  | 11-02626-1-001-00-06
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 4700 | bérleti díj | 2020 | 2020 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
| I. ütem összesen |  |  | 4700
2. | 6-os kút melléfúrásos felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 20000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
3. | Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 12000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
4. | Vízhálózat rekonstrukció (2704 fm) | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 162240 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
5. | Vízhálózat rekonstrukció, vezeték csere II. szakasz (Gesztenyesor, Petőfi u, 1000m) | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 12000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
6. | Puffermedence átalakítása ülepítővé | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 18000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
7. | Kútfelújítás | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 25000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
8. | Víztorony belső víztér felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 5000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
9. | Víztorony csőoszlop belső felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 2000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
10. | Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 10000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
11. | Víztározók felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 65000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
12. | Vízműtelep és -gépház felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 10000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
13. | Régi térszinti tározók hőszigetelése, robbanótér felújítása (2db 250m3-es) | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 5000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
14. | Hálózati nyomásfokozó szivattyúk cseréje (összesen 3db, évente 1 db) | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 4500 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
15. | Vízkezelési technológia felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 35000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2021 | 2024 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
| II. ütem összesen |  |  | 385740
16. | Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 25000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
17. | Vízhálózat rekonstrukció (6760 fm) | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 405600 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
18. | Kútfelújítás | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 40000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
19. | Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 25000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
20. | Vízműtelep és -gépház felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 20000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
21. | Vízkezelési technológia felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 55000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
22. | Víztározók felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 75000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
| III. ütem összesen |  |  | 645600
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## forrás
Éves bérleti díj: | 9362.8 | eFt
Rendelkezésre álló források / felhasználások megnevezése | Korábbi időszakról áthozott | eFt
|  | I. ütem | II. ütem | III. ütem
|  | Rövid | Közép | Hosszú
|  | I. ütem összesen | II. ütem összesen | III. ütem összesen
Áthozott |  | 14106.755 | 8169.555 | -350119.245
Bérleti díj | 13816.755 | 9362.8 | 37451.2 | 93628
VK elsz. értékcsökkenés *
Üzemeltetői forrás
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás | 290
Forrás átcsoportosítás |  | 0 | 0 | 0
Lakossági önerő |  | 0 | 0 | 0
Önkormányzati forrás |  | 0 | 0 | 0
Pályázati forrás |  | 0 | 0 | 0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás | 14106.755 | 23469.555 | 45620.755 | -256491.245
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás |  | 4700 | 385740 | 645600
Tervezett beruházás felhasználás |  | 10600 | 10000 | 35000
Maradvány | 14106.755 | 8169.555 | -350119.245 | -937091.245
*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege