## Beruházás
Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  | Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  | Martfű Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  | 11-02626-1-001-00-06
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség |  | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | forrásonként | összesen |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
(eFt)
1. | MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj | - | Martfű Város Önkormányzata | 33.3 | 33.3 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2. | Oldott oxigén szonda beépítése | - | Martfű Város Önkormányzata | 500 | 500 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2. | Társasházak főmérősítése | - | Martfű Város Önkormányzata | 2500 | 2500 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3. | Martfű "Ófalu" 2. vasút alatti átkötés kiépítése D150 méretben kivitelezés | - | Martfű Város Önkormányzata | 12000 | 12000 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
| I. ütem összesen |  |  |  | 15033.3
4. | 5.,7. sz. kút útépítés | - | Martfű Város Önkormányzata | 10000 | 10000 | bérleti díj | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
| II. ütem összesen |  |  |  | 10000
5. | Új kút létesítés | - | Martfű Város Önkormányzata | 35000 | 35000 | bérleti díj | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
| III. ütem összesen |  |  |  | 35000
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Felújítás
Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  | Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  | Martfű Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  | 11-02626-1-001-00-06
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj | - | Martfű Város Önkormányzata | 33.3 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2. | Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 2330 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3. | Rendkívüli munkák | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 3770 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4. | Vízhálózat rekonstrukció Gesztenye sor I. ütem (Mártírok útja-Május 1. u. 330m) |  | Martfű Város Önkormányzata | 8500 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
5. | Gáztalanító műtárgyak felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 1500 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
6. | Nyersvíz- és tisztavíz tárolók levegőszűrőinek cseréje | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 2000 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
7. | Víztorony belső víztér felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 5000 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
8. | Víztorony csőoszlop belső felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 2000 | bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
| I. ütem összesen |  |  | 25133.3
9. | Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 12000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
10. | Vízhálózat rekonstrukció, vezeték csere II. szakasz (Május 1 - Strand u - 580 m) |  | Martfű Város Önkormányzata | 12000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
11. | Vízhálózat rekonstrukció (2704 fm) | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 162240 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
12. | 6-os kút melléfúrásos felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 20000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
13. | Puffermedence átalakítása ülepítővé | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 18000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
14. | Kútfelújítás | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 25000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
15. | Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 10000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
16. | Víztározók felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 65000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
17. | Vízműtelep és -gépház felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 10000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
18. | Régi térszinti tározók hőszigetelése, robbanótér felújítása (2db 250m3-es) | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 5000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
19. | Vízkezelési technológia felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 35000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2022 | 2025 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
| II. ütem összesen |  |  | 374240
20. | Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 25000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
21. | Vízhálózat rekonstrukció (6760 fm) | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 405600 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
22. | Kútfelújítás | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 40000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
23. | Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 25000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
24. | Vízműtelep és -gépház felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 20000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
25. | Vízkezelési technológia felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 55000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
26. | Víztározók felújítása | 36600/1811-4/2017. ált. | Martfű Város Önkormányzata | 75000 | bérleti díj (részbeni forráshiány) | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
| III. ütem összesen |  |  | 645600
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## forrás
Éves bérleti díj: | 9362.8 | eFt
Rendelkezésre álló források / felhasználások megnevezése | Korábbi időszakról áthozott | eFt
|  | I. ütem | II. ütem | III. ütem
|  | Rövid | Közép | Hosszú
|  | I. ütem összesen | II. ütem összesen | III. ütem összesen
Áthozott |  | 34905.765 | 4101.965 | -342686.835
Bérleti díj | 34605.765 | 9362.8 | 37451.2 | 93628
VK elsz. értékcsökkenés * |  | 0 | 0 | 0
Üzemeltetői forrás |  | 0 | 0 | 0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás | 300 | 0 | 0 | 0
Forrás átcsoportosítás |  | 0 | 0 | 0
Lakossági önerő |  | 0 | 0 | 0
Önkormányzati forrás |  | 0 | 0 | 0
Pályázati forrás |  | 0 | 0 | 0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás | 34905.765 | 44268.565 | 41553.165 | -249058.835
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás |  | 25133.3 | 374240 | 645600
Tervezett beruházás felhasználás |  | 15033.3 | 10000 | 35000
Maradvány | 34905.765 | 4101.965 | -342686.835 | -929658.835
*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege