## Vagyon leltár
Projekt megnevezés: Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Program (KEOP-1.3.0/2F-09-2011-0002)
Tárolóhely |  |  | Objektum |  |  | Vagyon érték |  |  |  |  | Eszköz |  |  | Költség
Település | Hrsz | Utca | Obj. Csoport | Objektum | Típus | Mennyiség | ME | Egységár | Összesen | Jelen érték | Megnevezés | Típus | Gyártási számok | Nettó (Ft)
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Épület | Új | 115.2 | m2 | 180000 | 20736000 |  | Vízmű kezelő gépház |  |  | 55325101.4125
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Épület | Felújítás | 109.4 | m2 | 180000 | 19692000 |  | Meglévő vízmű kezelő gépház |  |  | 11038110.4001
Martfű | 446 | Munkácsy út | Víztárolás | Műtárgy | Új | 30+15 | m3 | 191777.7778 | 8630000 |  | Visszamosóvíz puffer tározó | Vasbeton |  | 4740228.8803
Martfű | 446 | Munkácsy út | Víztárolás | Műtárgy | Új | 2x20 | m3 | 132500 | 5300000 |  | Kontakt tartály | acél tartály |  | 2370115.0642
Martfű | 446 | Munkácsy út | Víztárolás | Műtárgy | Új | 250 | m3 | 74420 | 18605000 |  | Tisztavíz tározó medence | Vasbeton |  | 23221200.0762
Martfű | 446 | Munkácsy út | Víztárolás | Műtárgy | Felújítás | 2x250 | m3 | 50000 | 12500000 |  | Meglévő tisztavíz tározó medence külső felújítása | Vasbeton |  | 2084029.38
Martfű | 1440/5 | Hársfa út | Felszín alatti vízkivétel | Műtárgy | Új | 280 | m | 59928.5714 | 16780000 |  | 7. számú (B-52. kataszteri számú); 280 m talpmélységű vízmű kút |  |  | 27383270
Martfű | 446 | Munkácsy út | Felszín alatti vízkivétel | Műtárgy |  | 310 | m | 4516.129 | 1400000 |  | 2. számú (B-12. kataszteri számú); eltömedékelt vízmű kút |  |  | 3953518
Martfű | 1440/5 | Hársfa út | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 5 | db | 478346 | 2391730 |  | Kútszivattyú (1. sz.; 2.sz.; 3. sz.) | Wilo TWI 6.50-07-B |  | 2985156.7244
Martfű | 446 | Munkácsy út | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 2 | db | 556357 | 1112714 |  | Kútszivattyú (5. sz.) | Wilo TWI 6.60-08-B |  | 1388793.764
Martfű | 1440/5 | Hársfa út | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 1 | db | 645922 | 645922 |  | Kútszivattyú (7.sz.) | Wilo TWI 8.80-04 |  | 806184.4007
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 1 | db | 526000 | 526000 |  | Hőszigetelt kútház | 3700x1250x1200 mm |  | 656509.0696
Martfű | 1440/5 | Hársfa út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 1 | db | 526000 | 526000 |  | Hőszigetelt kútház | 3700x1250x1200 mm |  | 656509.0696
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Felújítás | 2 | db | 3000000 | 6000000 |  | Gáztalanító berendezés | PP tartály, acélszerkezet, gépek átszerelése |  | 18960918.0174
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 650687 | 1952061 |  | Technológiai feladó szivattyú | Wilo MVI 7002/1 |  | 2436398.766
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 5 | db |  |  |  | Adagoló szivattyú + tartály + kármentő | Grundfos DDE 15-4 PR-PVC/T/C-X-31I004BG |  | 3385876.8801
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db |  |  |  | Adagoló szivattyú + tartály + kármentő | Grundfos DMX 25-3 AR-PVC/T/C-S-G1B2B2F |  | 1354350.752
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 168000 | 336000 |  | Statikus keverő | TPK 150/6-400 |  | 461802.9577
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2800 | mm | 5710000 | 11420000 |  | Szűrő tartály | Homok - 2 db |  | 14253485.8839
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2800 | mm | 5710000 | 11420000 |  | Szűrő tartály | Aktívszén - 2 db |  | 14253485.8839
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 89444 | 268332 |  | Klórtápvíz szivattyú | WILO MHI 406-I-E-3-400-5-2 |  | 334909.4899
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 1429470 | 2858940 |  | Légfúvó | AERZEN GM7L/DN80 + 1db hidgtartalék |  | 3568289.0484
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 1131165 | 2262330 |  | Kompresszor | BOGE K3-270 + 1 hidegtartalék |  | 2823650.5008
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 237510 | 475020 |  | Hűtve szárító | BOGE DS6 + 1 hidegtartalék |  | 592880.1107
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 1212750 | 1212750 |  | UV berendezés | DUV-4A-300-H 10-150 H |  | 1376048.0024
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 89444 | 178888 |  | Utóklór szivattyú | Wilo MHI 406-I-E-1-230 |  | 236852.4964
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 505474 | 1516422 |  | Visszamosató szivattyú | Wilo IL 100/150-15/2 |  | 1892670.7155
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 250645 | 501290 |  | Visszamosó hulladékvíz átemelő szivattyú | Wilo Rexa PRO V06DA-622/EAD1X4-T001 |  | 625668.1207
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 22 | db | 15394 | 338668 |  | Kézi pillangószelep | DN100 |  | 422696.984
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 31 | db | 23256 | 720936 |  | Kézi pillangószelep | DN150 |  | 899811.8301
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 31952 | 63904 |  | Kézi pillangószelep | DN200 |  | 79759.6114
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 5 | db | 93664 | 468320 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN100 |  | 584517.7328
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 20 | db | 135331 | 2706620 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN150 |  | 3378176.0038
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 5 | db | 158968 | 794840 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN200 |  | 992052.6024
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 5 | db | 17921 | 89605 |  | Visszacsapószelep - tányéros | DN80 |  | 111837.4433
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 5 | db | 22695 | 113475 |  | Visszacsapószelep - tányéros | DN100 |  | 143314.9314
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 5 | db | 31530 | 157650 |  | Visszacsapószelep - tányéros | DN150 |  | 196765.5035
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 10 | db | 27495 | 274950 |  | Tolózár /rövid/ | DN80 |  | 338551.4926
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 32948 | 65896 |  | Tolózár /rövid/ | DN100 |  | 79856.9644
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 51743 | 103486 |  | Tolózár /rövid/ | DN150 |  | 131826.0227
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 10 | db | 76350 | 763500 |  | Tolózár /rövid/ | DN200 |  | 1023305.4296
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 182925 | 365850 |  | Tolózár /rövid/ | DN250 |  | 329130.7123
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 7800 | 7800 |  | Szárnykerekes vízmennyiségmérő /ARAD/ | DN20 |  | 41437.4546
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3 | db | 94450 | 283350 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN80 |  | 353653.6975
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3 | db | 108190 | 324570 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN100 |  | 405101.0432
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 153450 | 306900 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN150 |  | 383046.8317
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 202500 | 202500 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN200 |  | 252743.5106
Martfű | 446 | Munkácsy út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db |  |  |  | Mintavételi egység | 3-as |  | 300983.198
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 15 | e |  |  |  | Frekvenciaváltó |  |  | 4977240.8859
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 57 | db |  | 3774124 |  | Érzékelők (Nyomástávadó, szinttávadó) |  |  | 2488620.443
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 8 | e |  |  |  | Elosztó szekrény |  |  | 6636321.1813
Martfű | 447 | Munkácsy út | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 1 | e |  |  |  | Aggregátor (áramfejlesztő) | Atlas Copco (GESAN) diesel aggregátor 116kVA/93kW |  | 5985103.6247
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 9 | e |  |  |  | Kommunikációs eszközök |  |  | 165908.0295
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 11 | e |  |  |  | Térvilágítás |  |  | 174486.631
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 39 | e |  |  |  | Lámpatest |  |  | 497724.0886
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 15 | e |  |  |  | Biztonságtechnika |  |  | 331816.0591
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 4 | e |  |  |  | Kamera |  |  | 202444.4317
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 1 | e |  |  |  | Biztonsági központ |  |  | 184721.1831
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 1 | e |  |  |  | Rögzítő |  |  | 165908.0295
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Immateriális javak | Új | 1 | db |  |  |  | PLC program |  |  | 829540.1477
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Csővezeték | Új | 346.5 | fm | 5000 | 1732500 |  | Udvartéri vezeték hálózat |  |  | 11850574.0729
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Egyéb | Felújítás | 180 | fm | 3000 | 540000 |  | Kerítés hálózat, kapu cseréje |  |  | 178480.6026
Martfű | 446 | Munkácsy út | Vízműtelep | Egyéb | Új | 41 | m2 | 15000 | 615000 |  | Belső telepi úthálózat |  |  | 15366523.3726
[13 empty] | Összesen: | 263649995.6505
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Épület | Új | 68.4 | m2 | 180000 | 12312000 |  | Vízmű kezelő gépház |  |  | 37024792.1563
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Épület | Felújítás | 104.8 | m2 | 120000 | 12576000 |  | Meglévő vízmű kezelő gépház |  |  | 4727836.2592
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Víztárolás | Műtárgy | Új | 25 | m3 | 289621.16 | 7240529 |  | Puffer tározó | PP tartály |  | 2706228.7281
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Víztárolás | Műtárgy | Új | 2x10 | m3 | 123755 | 2475100 |  | Kontakt tartály | acél tartály |  | 7325952.5164
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Víztárolás | Műtárgy | Új | 2x25+8 | m3 | 289621.1364 | 19114995 |  | Vas-iszap ülepítő | Vasbeton |  | 13223139.8215
Öcsöd | 2902/1 | Arany János sor | Felszín alatti vízkivétel | Műtárgy | Új | 120 | m | 73333.3333 | 8800000 |  | 5. számú (K-51. kataszteri számú); 120 m talpmélységű vízmű kút |  |  | 25986547
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Felszín alatti vízkivétel | Műtárgy | Új | 90 | m | 88888.8889 | 8000000 |  | 6. számú (B-52. kataszteri számú) 90 m talpmélységű vízmű kút |  |  | 14206660
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 2 | db | 251740 | 503480 |  | Kútszivattyú (K-51) | Wilo TWI 6.30-04-B |  | 550517.996
Öcsöd | 2902/1 | Arany János sor | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 2 | db | 251740 | 503480 |  | Kútszivattyú (B-52) | Wilo TWI 6.18-07-B |  | 1182504.9576
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 1 | db | 251740 | 251740 |  | Kútszivattyú (K-50) | Wilo TWI 6.18-07-B |  | 591252.4788
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Berendezés | Új | 1 | db | 462200 | 462200 |  | Hőszigetelt kútház | 2700x1250x1100 mm |  | 505381.3811
Öcsöd | 2902/1 | Arany János sor | Vízműtelep | Berendezés | Új | 1 | db | 462200 | 462200 |  | Hőszigetelt kútház | 2700x1250x1100 mm |  | 505381.3811
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Berendezés | Új | 1 | db | 462200 | 462200 |  | Hőszigetelt kútház | 2700x1250x1100 mm |  | 505381.3811
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 3588000 | 7176000 |  | Gáztalanító vákuum tartály |  |  | 10578511.4198
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 683550 | 1367100 |  | Reginjket gáztalanító berendezés | Reginjekt DN80 |  | 1494822.3411
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 455492 | 1366476 |  | Technológiai feladó szivattyú | Wilo BL40/210-11/2 | 21142105/0002, 21137486/0001, 21133416/0001 | 1494140.0434
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 9 | db |  |  |  | Adagoló szivattyú | Grundfos DDE 6-10 PR-PVC/T/C-X-31I004BG | A977094910017152P1124, A9814724010001511P11534, A9814727210001211P11536, A9814727210001195P11532, A9814727210001217P11536, A9814727210001209P11532, A9814727210001203P11532, A9772094910017146P11524 | 2644628.4017
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 108520 | 325560 |  | Törésponti-klór adagoló szivattyú | Wilo MHI 206N 3’400/1.4404/Viton | Beépítve: 4148934/15W28/389902, 4148934/15W28/389901 | 355975.6868
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 133000 | 266000 |  | Statikus keverő | TPK 100/10-450 |  | 338961.9821
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 211500 | 211500 |  | Statikus keverő | TPK 200/6-500 |  | 243287.2291
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 133000 | 133000 |  | Statikus keverő | TPK 100/8-360 |  | 159640.1593
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2000 | mm | 3350000 | 6700000 |  | Szűrő tartály | Homok - 2 db |  | 7325952.5164
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2000 | mm | 3350000 | 6700000 |  | Szűrő tartály | Aktívszén - 2 db |  | 7325952.5164
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 1072102.5 | 2144205 |  | Légfúvó | AERZEN GM4S/DN80 + 1db hidegtartalék | Beépítve: 4025353 | 2344528.9575
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 1131165 | 2262330 |  | Kompresszor | BOGE K3 + 1 db hidegtartalék | Beépítve: 5088698 | 2473689.8741
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 237510 | 475020 |  | Hűtve szárító | BOGE DS6 + 1 hidegtartalék | Beépítve: 398843400002 | 519399.0992
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 1003275 | 1003275 |  | UV berendezés | DUV-3A-300-H 10-100N | 3A-108 | 1097006.718
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 71717 | 143434 |  | Utóklór adagoló szivattyú | Wilo MHI 205 - EPDM EM | Beépítve: 4024288/15W23/277684 | 156834.4288
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 1 | db |  |  |  | Hálózati nyomásfokozó szivattyú | GRUNDFOS CR 32-4-2 | A96413216P10332, A96413216P303140013 | 646724.1539
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 437129 | 874258 |  | Visszamosató szivattyú | Wilo NL 65/125-5,5/2-12 | TR1663523-04, TR1663523-02 | 955936.2082
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 156951 | 313902 |  | Visszamosó hulladékvíz átemelő szivattyú | Wilo Rexa FIT V05DA-126 |  | 343228.5294
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 27120 | 54240 |  | Tolózár /rövid/ | DN65 |  | 53140.4914
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Berendezés | Új | 6 | db | 27495 | 164970 |  | Tolózár /rövid/ | DN80 |  | 180776.079
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Berendezés | Új | 4 | db | 32948 | 131792 |  | Tolózár /rövid/ | DN100 |  | 135659.1458
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Berendezés | Új | 5 | db | 51743 | 258715 |  | Tolózár /rövid/ | DN150 |  | 263132.9064
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Berendezés | Új | 1 | db | 76350 | 76350 |  | Tolózár /rövid/ | DN200 |  | 89194.0186
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 12 | db | 8126 | 97512 |  | Kézi pillangószelep | DN50 |  | 106622.1316
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 4 | db | 10693 | 42772 |  | Kézi pillangószelep | DN80 |  | 46768.0061
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 36 | db | 15394 | 554184 |  | Kézi pillangószelep | DN100 |  | 605959.0551
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 4 | db | 93288 | 373152 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN80 |  | 408014.005
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 20 | db | 93664 | 1873280 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN100 |  | 2048292.5866
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 402113 | 804226 |  | Motoros tolózár | AUMA - DN50 |  | 879361.4162
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3 | db | 13372 | 40116 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN50 |  | 43863.8673
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 14948 | 29896 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN65 |  | 32689.0562
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3 | db | 17921 | 53763 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN80 |  | 58785.8485
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 22695 | 45390 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN100 |  | 49630.5947
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db |  |  |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN50 |  | 172192.6869
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3 | db | 319610 | 958830 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN80 |  | 309822.1859
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 329400 | 329400 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN100 |  | 118297.7318
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db |  |  |  | Mintavételi egység | 3-as |  | 527359.2386
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 12 | e |  |  |  | Frekvenciaváltó |  |  | 2776829.8072
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 49 | db |  | 2937537 |  | Érzékelők (Nyomástávadó, szinttávadó) |  |  | 1388414.9036
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 6 | e |  |  |  | Elosztó szekrény |  |  | 3702439.743
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 1 | e |  |  |  | Aggregátor (áramfejlesztő) | Atlas Copco (GESAN) diesel aggregátor 116kVA/93kW | WUX960328 | 5311588.9308
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 6 | e |  |  |  | Kommunikációs eszközök |  |  | 92560.9936
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 6 | e |  |  |  | Térvilágítás |  |  | 105187.557
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 32 | e |  |  |  | Lámpatest |  |  | 277682.9807
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 18 | e |  |  |  | Biztonságtechnika |  |  | 185121.9871
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 4 | e |  |  |  | Kamera |  |  | 92560.9936
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 1 | e |  |  |  | Biztonsági központ |  |  | 96202.8776
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 1 | e |  |  |  | Rögzítő |  |  | 105539.6401
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Immateriális javak | Új | 1 | db |  |  |  | PLC program |  |  | 462804.9679
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Csővezeték | Új | 1086 | fm | 5000 | 5430000 |  | Udvartéri vezeték hálózat |  |  | 10934257.4872
Öcsöd | 2902/2 | Arany János sor | Vízműtelep | Egyéb | Új | 409 | m2 | 15000 | 6135000 |  | Belső telepi úthálózat |  |  | 1312110.8985
[13 empty] | Összesen: | 182513661.1421
Tiszaföldvár | 099/4 | külterület | Felszín alatti vízkivétel | Műtárgy | Új | 144 | m | 74861.1111 | 10780000 |  | 7. számú (K-68. kataszteri számú); 144 m talpmélységű vízmű kút |  |  | 24251466.4141
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Felszín alatti vízkivétel | Műtárgy |  | 350 | m | 4000 | 1400000 |  | I/1. számú (K-52. kataszteri számú); eltömedékelt vízmű kút |  |  | 3074129.5455
Tiszaföldvár | 099/4 | külterület | Felszín alatti vízkivétel | Műtárgy | Felújítás | 280 | m | 35000 | 9800000 |  | II/1. számú (B-60 kataszteri számú); felújított vízmű kút |  |  | 22315903.367
Tiszaföldvár | 099/4 | külterület | Felszín alatti vízkivétel | Műtárgy | Felújítás | 222 | m | 35585.5856 | 7900000 |  | II/2. számú (B-63 kataszteri szám); felújított vízmű kút |  |  | 17989350.6734
Tiszaföldvár | 099/4 | külterület | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 1 | db | 341967 | 341967 |  | Kútszivattyú (B-63) | Grundfos SP 30-5 |  | 410012.3803
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 1 | db | 341967 | 341967 |  | Kútszivattyú (K-56) | Grundfos SP 30-5 |  | 410012.3803
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 2 | db | 498336 | 996672 |  | Kútszivattyú (K-54) | Grundfos SP 46-5 |  | 1194992.0872
Tiszaföldvár | 099/4 | külterület | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 1 | db | 608325 | 608325 |  | Kútszivattyú (B-60; K-68) | Grundfos SP 60-6 |  | 729370.9078
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 5535000 | 11070000 |  | Gáztalanító tartály |  |  | 24624369.9616
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 4 | db | 683550 | 2734200 |  | Reginjekt gáztalanító berendezés | Reginjekt DN80 |  | 1639128.7027
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 570881 | 1712643 |  | Technológiai feladó szivattyú | Grundfos CR 64-2 A-F-A-V-HQQV |  | 2053428.6437
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db |  |  |  | Adagoló szivattyú + tartály + kármentő | Grundfos DDE 15-4 PR-PVC/T/C-X-31I004BG |  | 2308534.9087
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 5 | db |  |  |  | Adagoló szivattyú + tartály + kármentő | Grundfos DDE 6-10 PR-PVC/T/C-X-31I003BG |  | 3847558.1812
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 168000 | 336000 |  | Statikus keverő | TPK 150/6-400 |  | 443623.4511
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3500 | mm | 8170000 | 32680000 |  | Szűrő tartály | Homok - 4 db |  | 39182741.5725
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 2144205 | 4288410 |  | Légfúvó | AERZEN GM10S/DN100 + 1 db hidegtartalék |  | 5141727.6863
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 1131165 | 2262330 |  | Kompresszor | BOGE K3 + 1 db hidegtartalék |  | 2712493.6273
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 237510 | 475020 |  | Hűtve szárító | BOGE DS6 + 1 db hidegtartalék |  | 569540.5723
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 75600 | 151200 |  | Levegő mikro szűrő | BOGE F-36-M |  | 181286.1238
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 742770 | 742770 |  | Levegő mikro szűrő | BOGE F-745-FM |  | 890568.0832
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 793580 | 1587160 |  | Visszamosató szivattyú | Grundfos NB 125-250/262 A-F2-A-BAQE |  | 1902976.7477
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 1827000 | 1827000 |  | UV berendezés | DUV-4A-500-HO 10-200N |  | 2077236.8352
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 49883 | 99766 |  | Klórtápvíz szivattyú | Grundfos CM1-8 A-R-A-E-AVBE |  | 119617.6682
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 330813 | 661626 |  | Tározó ürítő szivattyú | Grundfos SL1.80.80.15.4.50D. |  | 793277.8634
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 5 | db | 570881 | 2854405 |  | Hálózati nyomásfokozó szivattyú | Grundfos CR 64-2 3~400 11 kW |  | 3422381.0728
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 330813 | 992439 |  | Hulladékvíz szivattyú | Grundfos SL1.80.80.15.4.50D. |  | 1189916.7951
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 4 | db | 630105 | 2520420 |  | Motoros tolózár | AUMA - DN200 |  | 3414701.5911
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 1061370 | 2122740 |  | Motoros tolózár | AUMA - DN300 |  | 2519339.9767
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 17921 | 35842 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN80 |  | 42973.9236
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 6 | db | 22695 | 136170 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN100 |  | 163265.4198
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 45632 | 91264 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN200 |  | 109423.9207
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 15 | db | 15394 | 230910 |  | Kézi pillangószelep | DN100 |  | 276857.003
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 22 | db | 23256 | 511632 |  | Kézi pillangószelep | DN150 |  | 613437.7122
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 7 | db | 31952 | 223664 |  | Kézi pillangószelep | DN200 |  | 268169.1772
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 4 | db | 94530 | 378120 |  | Kézi pillangószelep | DN250 |  | 314612.9556
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 7 | db | 93664 | 655648 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN100 |  | 786110.3472
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 20 | db | 135331 | 2706620 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN150 |  | 3245189.4735
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 195353 | 390706 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN250 |  | 468449.5786
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 410000 | 820000 |  | Indukciós vízmérő | DN150; MUT2200 + MC608 |  | 983477.2216
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 538000 | 1076000 |  | Indukciós vízmérő | DN300; MUT2200 + MC608 |  | 1290104.9551
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 94450 | 188900 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN80 |  | 226487.7565
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 4 | db | 108190 | 432760 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN100 |  | 518871.5803
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db |  |  |  | Mintavételi egység | 3-as |  | 578269.1634
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Épület | Új | 182.09 | m2 | 180000 | 32776200 |  | Vízmű kezelő gépház |  |  | 89334251.6217
Tiszaföldvár | 099/4 | külterület | Vízműtelep | Berendezés | Új | 1 | db | 462200 | 462200 |  | Hőszigetelt kútház | 2700x1250x1100 mm |  | 554169.6192
Tiszaföldvár | 099/4 | külterület | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 482400 | 964800 |  | Hőszigetelt kútház | 2900x1300x1100 mm |  | 1156778.1233
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 4 | db | 27495 | 109980 |  | Tolózár /rövid/ | DN80 |  | 132151.8291
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 7 | db | 32948 | 230636 |  | Tolózár /rövid/ | DN100 |  | 260321.8381
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 1 | db | 50618 | 50618 |  | Tolózár /rövid/ | DN125 |  | 54636.4244
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 12 | db | 76350 | 916200 |  | Tolózár /rövid/ | DN200 |  | 1167525.8006
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db |  |  |  | Tolózár /rövid/ | DN300 |  | 441467.6809
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 16 | e |  |  |  | Frekvenciaváltó |  |  | 6463897.025
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 72 | db |  | 4058524 |  | Érzékelők (Nyomástávadó, szinttávadó) |  |  | 3231948.5125
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 9 | e |  |  |  | Elosztó szekrény |  |  | 8618529.3667
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 1 | e |  |  |  | Aggregátor (áramfejlesztő) | Atlas Copco (GESAN) diesel aggregátor 143kVA/114kW |  | 7760041.2539
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 8 | e |  |  |  | Kommunikációs eszközök |  |  | 218814.2698
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 8 | e |  |  |  | Térvilágítás |  |  | 215463.2342
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 39 | e |  |  |  | Lámpatest |  |  | 646389.7025
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 16 | e |  |  |  | Biztonságtechnika |  |  | 430926.4683
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 4 | e |  |  |  | Kamera |  |  | 221332.1326
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 1 | e |  |  |  | Biztonsági központ |  |  | 232122.9733
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 1 | e |  |  |  | Rögzítő |  |  | 215463.2342
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Immateriális javak | Új | 1 | db |  |  |  | PLC program |  |  | 1077316.1708
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Csővezeték | Új | 868.5 | fm | 5000 | 4342500 |  | Udvartéri vezeték hálózat |  |  | 15390231.5257
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Vízműtelep | Egyéb | Új | 39 | m2 | 15000 | 585000 |  | Belső telepi úthálózat |  |  | 1092246.4979
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Víztárolás | Műtárgy | Új | 2x200 | m3 | 87695.025 | 35078010 |  | Tisztavíz tározó medence | Vasbeton |  | 33929419.8076
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Víztárolás | Műtárgy | Új | 120 | m3 | 79695.2333 | 9563428 |  | Hulladékvíz puffer medence | Vasbeton |  | 12383095.192
Tiszaföldvár | 3387 | Ószőlő Fő út | Víztárolás | Műtárgy | Új | 2x72 | m3 | 128518.3542 | 18506643 |  | Vasbeton puffer tározó | Vasbeton |  | 10837229.3275
[13 empty] | Összesen: | 375361157.6403
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Épület | Új | 356.4 | m2 | 180000 | 64152000 |  | Vízmű kezelő gépház |  |  | 115242903.2692
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Épület | Felújítás | 99.588 | m2 | 120000 | 11950560 |  | Meglévő vízmű kezelő gépház |  |  | 20336982.6049
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Víztárolás | Műtárgy | Új | 2x75 | m3 | 215285.2067 | 32292781 |  | Puffer tározó | Vasbeton |  | 18467556.6452
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Víztárolás | Műtárgy | Új | 47 | m3 | 240355.7021 | 11296718 |  | Csapadékvíz puffer tározó | Vasbeton |  | 11856291.7214
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Víztárolás | Műtárgy | Új | 2x143 | m3 | 88397.1818 | 25281594 |  | Hulladékvíz gyűjtő műtárgy | Vasbeton |  | 42075439.7095
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Víztárolás | Műtárgy | Felújítás | 2x100 | m3 | 90000 | 18000000 |  | Meglévő tisztavíz tározó medence | Vasbeton |  | 14033848.3617
Csépa | 0105/11 | külterület | Felszín alatti vízkivétel | Műtárgy | Új | 465 | m | 56129.0323 | 26100000 |  | 4. számú (K-21. kataszteri számú); 465 m talpmélységű vízmű kút |  |  | 42600913.6927
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Felszín alatti vízkivétel | Műtárgy | Új | 430 | m | 65837.2093 | 28310000 |  | 5. számú (K-22. kataszteri számú); 430 m talpmélységű vízmű kút |  |  | 39394393.3073
Csépa | 0105/11 | külterület | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 1 | db | 242684 | 242684 |  | Kútszivattyú (K-20) | Wilo TWI 6.18-05-B |  | 268133.2024
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 1 | db | 478346 | 478346 |  | Kútszivattyú (K-22) | Wilo TWI 6.50-07-B |  | 528508.0385
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 2 | db | 478346 | 956692 |  | Kútszivattyú (B-19) | Wilo TWI 6.50-07-B |  | 1057016.0771
Csépa | 0105/11 | külterület | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 3 | db | 556356 | 1669068 |  | Kútszivattyú (K-21) | Wilo TWI 6.60-08-B |  | 1844095.8111
Csépa | 0105/11 | külterület | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 1 | db | 242684 | 242684 |  | Kútszivattyú (B-18) | Wilo TWI 6.18-05-B |  | 268133.2024
Csépa | 0105/11 | külterület | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 462200 | 924400 |  | Hőszigetelt kútház | 2700x1250x1100 mm |  | 1021337.7572
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 462200 | 924400 |  | Hőszigetelt kútház | 2700x1250x1100 mm |  | 1021337.7572
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 9130000 | 18260000 |  | Gáztalanító tartály |  |  | 30488908.6575
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 683550 | 1367100 |  | Vákuum szivattyú | AX 95L, ATEX minősített motorral (AL9525DEGIA2G) | 1.sz.: 16190, 2.sz.: 16191 | 1510461.7567
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 4 | db | 498354 | 1993416 |  | Technológiai feladó szivattyú | Wilo BL65/210-18,5/2 | 21142106/0001, -II-/0002, -II-/0003, -II-/0004 | 2203252.2607
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db |  |  |  | Adagoló szivattyú + tartály + kármentő | Grundfos DDE 15-4 PR-PVC/T/C-X-31I004BG |  | 7007327.1989
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3 | db | 85050 | 255150 |  | Rotaméter |  |  | 327498.7357
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 211500 | 423000 |  | Statikus keverő | TPK 200/6-500 |  | 491665.1904
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3500 | mm | 8170000 | 65360000 |  | Szűrő tartály | Homok - 8 db |  | 72214015.3739
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2800 | mm | 5710000 | 22840000 |  | Szűrő tartály | Aktívszén - 4 db |  | 25235130.2194
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 2144205 | 4288410 |  | Légfúvó | AERZEN GM10S/DN100 + 1 db hidegtartalék | 4025657 beépített, 4025658 hidegtartalék | 4738116.6718
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 1131165 | 2262330 |  | Kompresszor | Atlas Copco kompresszor LF5-10UVFF500400/3/50CE | ITR0993540 beépített, ITR993539 hidegtartalék | 2499570.5845
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 237510 | 475020 |  | Hűtve szárító | BOGE DS6 + 1 db hidegtartalék | kompresszorral egybeépítve | 524833.2556
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 1827000 | 1827000 |  | UV berendezés | DUV-5A-500-HO 10-200N | 5A-476 | 2192605.7758
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 81469 | 244407 |  | Utóklór adagoló szivattyú | Wilo MHI 405N 3’400/1.4301/EPDM | 4129007/15W25/382233 | 270036.8858
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 130256 | 260512 |  | Klórtápvíz szivattyú | Wilo MVIL 507/PN 16 | 4087841/15W28/390260 | 287830.7462
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 1 | db | 133288 | 133288 |  | Keringető szivattyú | Wilo Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 | 2120641/15W48 | 147265.3256
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 615000 | 1230000 |  | Visszamosó szivattyú | Wilo BL 125/200-15-4-12 50 Hz | 1 sz: 21142066/00/04 2 sz:21142066/00/03 | 1501160.9981
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 328436 | 985308 |  | Hulladék szivattyú | Wilo FA.08.41-130E |  | 1088334.5972
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 8 | db |  |  |  | Nyomásfokozó-hálózati szivattyúk | Wilo NL 50/200-15/2-12 | 4109087/15w30/1145342/10/01, -II-/02,…,-II-/08 | 5458433.7973
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 10 | db | 19680 | 196800 |  | Tolózár /rövid/ | DN50 |  | 244528.8538
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 27120 | 54240 |  | Tolózár /rövid/ | DN65 |  | 53696.468
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 13 | db | 27495 | 357435 |  | Tolózár /rövid/ | DN80 |  | 389603.2309
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 4 | db | 32948 | 131792 |  | Tolózár /rövid/ | DN100 |  | 141383.0212
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 51743 | 103486 |  | Tolózár /rövid/ | DN150 |  | 116695.9043
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 4 | db | 182925 | 731700 |  | Tolózár /rövid/ | DN250 |  | 594788.9256
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Gép | Új | 2 | db | 577875 | 1155750 |  | Motoros tolózár | AUMA - DN150 |  | 1276948.4129
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 1 | db | 8126 | 8126 |  | Kézi pillangószelep | DN50 |  | 8978.1378
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 12 | db | 10820 | 129840 |  | Kézi pillangószelep | DN65 |  | 121937.3867
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 5 | db | 12580 | 62900 |  | Kézi pillangószelep | DN80 |  | 59071.6391
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 8 | db | 15394 | 123152 |  | Kézi pillangószelep | DN100 |  | 136066.4079
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 25850 | 51700 |  | Kézi pillangószelep | DN125 |  | 42919.609
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 66 | db | 27360 | 1805760 |  | Kézi pillangószelep | DN150 |  | 1695853.7843
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 5 | db | 94530 | 472650 |  | Kézi pillangószelep | DN250 |  | 362395.9156
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 87600 | 87600 |  | Kézi pillangószelep | DN300 |  | 82268.2923
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 13372 | 13372 |  | Visszacsapószelep - szennyvízre | DN50 |  | 5494.4966
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 17921 | 17921 |  | Visszacsapószelep - szennyvízre | DN80 |  | 7159.5291
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 22695 | 45390 |  | Visszacsapószelep - szennyvízre | DN100 |  | 17202.7573
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 8 | db | 13372 | 106976 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN50 |  | 118194.102
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 6 | db | 14948 | 89688 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN65 |  | 99093.1856
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 5 | db | 17921 | 89605 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN80 |  | 99001.4818
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 29923 | 59846 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN125 |  | 66121.7865
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 8 | db | 93664 | 749312 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN100 |  | 827889.0497
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 64 | db | 135331 | 8661184 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN150 |  | 9569444.2248
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 158968 | 317936 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN200 |  | 351276.5482
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 396400 | 792800 |  | Indukciós vízmérő | DN250; MUT2200 + MC608 |  | 1093286.6048
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 494760 | 494760 |  | Indukciós vízmérő | DN350; MUT2200 + MC608 |  | 649881.9437
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 5 | db | 94450 | 472250 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN80 | 15-80052436, -II-57246, -II-52437, -II-76295, -II-52436 | 521772.7779
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 202500 | 202500 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN200 | 15-200111065 | 223735.2832
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 329400 | 329400 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN250 | 15-250111679 | 363942.7274
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 4 | db |  |  |  | Mintavételi egység | 3-as |  | 1065753.3542
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db |  |  |  | Mintavételi egység | 5-ös |  | 344718.066
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 20 | e |  |  |  | Frekvenciaváltó |  |  | 7357693.5589
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 85 | db |  | 5040442 |  | Érzékelők (Nyomástávadó, szinttávadó) |  |  | 3678846.7794
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 8 | e |  |  |  | Elosztó szekrény |  |  | 9810258.0785
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 1 | e |  |  |  | Aggregátor (áramfejlesztő) | Atlas Copco (GESAN) diesel aggregátor 165kVA/132kW | ESF302709 | 7996265.8774
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 7 | e |  |  |  | Kommunikációs eszközök |  |  | 245256.452
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 6 | e |  |  |  | Térvilágítás |  |  | 245256.452
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 112 | e |  |  |  | Lámpatest |  |  | 735769.3559
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 20 | e |  |  |  | Biztonságtechnika |  |  | 490512.9039
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 4 | e |  |  |  | Kamera |  |  | 245256.452
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 1 | e |  |  |  | Biztonsági központ |  |  | 245256.452
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 1 | e |  |  |  | Rögzítő |  |  | 245256.452
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Immateriális javak | Új | 1 | db |  |  |  | PLC program |  |  | 1226282.2598
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Csővezeték | Új | 1045.5 | fm | 5000 | 5227500 |  | Udvartéri vezeték hálózat |  |  | 33487234.3548
Csépa | 0105/11 | külterület | Vízműtelep | Egyéb | Új | 150 | fm | 3000 | 450000 |  | Kerítés hálózat |  |  | 994379.0367
Csépa | 02/2 | Bajcsy-Zsilinszky utca | Vízműtelep | Egyéb | Új | 366 | m2 | 15000 | 5490000 |  | Belső telepi úthálózat |  |  | 7181626.3759
[13 empty] | Összesen: | 563139593.938
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Épület | Új | 81.15 | m2 | 180000 | 14607000 |  | Vízmű kezelő gépház |  |  | 58630846.5897
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Épület | Felújítás | 105.86 | m2 | 120000 | 12703200 |  | Meglévő vízmű kezelő gépház |  |  | 13857023.3186
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Víztárolás | Műtárgy | Új | 15+5 | m3 | 442181.95 | 8843639 |  | Regeneráló hulladékvíz puffer tároló | Vasbeton |  | 4568819.0377
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Víztárolás | Műtárgy | Új | 60 | m3 | 229893.7167 | 13793623 |  | Visszamosó hulladékvíz puffer tároló | Vasbeton |  | 11422046.1009
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Víztárolás | Műtárgy | Új | 100 | m3 | 128145 | 12814500 |  | Tisztavíz tározó medence | Vasbeton |  | 19796486.5743
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Víztárolás | Műtárgy | Új | 50 | m3 | 111009.36 | 5550468 |  | Puffer tároló | Vasbeton |  | 7003794.762
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 2 | db | 478346 | 956692 |  | Kútszivattyú (1. sz.) | Wilo TWI 6.18-05-B |  | 724806.0345
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Felszín alatti vízkivétel | Gép | Új | 2 | db | 478346 | 956692 |  | Kútszivattyú (2. sz.) | Wilo TWI 6.18-06-C |  | 753674.7491
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 462200 | 924400 |  | Hőszigetelt kútház | 2700x1250x1100 mm |  | 1380417.9474
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 3658000 | 3658000 |  | Gáztalanító tartály |  |  | 18275273.1641
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 683550 | 683550 |  | Reginjekt gáztalanító berendezés | Reginjekt DN80 |  | 2041507.33
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 449978 | 899956 |  | Technológiai feladó szivattyú | Wilo NL 32/200B-5,5-2-12-50Hz | 4110576/15w29/11415342/30/01, -II-/02 | 1343915.42
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 4 | db |  |  |  | Adagoló szivattyú | Grundfos DDE 15-4 PR-PVC/T/C-X-31I004BG |  | 4568819.0377
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 59954 | 59954 |  | Regeneráló szivattyú | Wilo MHI 202 3~400/1.4301/EPDM |  | 179060.0987
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Felújítás | 2000 | mm | 3350000 | 3350000 |  | Szűrő tartály | Granofilter |  | 22399685.4295
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1800 | mm | 2950000 | 2950000 |  | Szűrő tartály | Homok - 1 db |  | 4405271.4678
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1800 | mm | 2950000 | 2950000 |  | Szűrő tartály | Aktívszén - 1 db |  | 4405271.4678
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 133000 | 133000 |  | Statikus keverő | TPK 100/10-450 |  | 231463.4161
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 107000 | 107000 |  | Statikus keverő | TPK 80/3-800 |  | 191143.9823
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 1072102.5 | 2144205 |  | Légfúvó | AERZEN GM4S/DN80 + 1 db hidegtartalék | 4025355 beépített, 4025354 hidegtartalék | 3201967.8331
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 1131165 | 2262330 |  | Kompresszor | BOGE K3-270 + 1 db hidegtartalék | 5088706 üzemi, 5088704 hidegtartalék | 3378365.3558
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 237510 | 475020 |  | Hűtve szárító | BOGE DS6 + 1 db hidegtartalék | 398784360003 | 709353.2382
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 1212750 | 1212750 |  | UV berendezés | DUV-3A-300-H 10-100 N | 3A-112 | 1646376.8791
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 74771 | 149542 |  | Utóklór adagoló szivattyú | Wilo MHIL-107-3-400 |  | 223312.9172
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 437129 | 874258 |  | Visszamosató szivattyú | Wilo NL 65/125-5,5-2-12 | 4109145/15w30/11415342/20/01, -II-/03 | 1305540.2789
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 156951 | 313902 |  | Visszamosó hulladékvíz puffer szivattyú | Wilo FIT Pro V05DA-126 |  | 468753.737
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 2 | db | 156951 | 313902 |  | Regeneráló hulladékvíz puffer tároló | Wilo FIT Pro V05DA-122 |  | 468753.737
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 81469 | 244407 |  | Törésponti-klór adagoló szivattyú | Wilo MHI 405N 3’400/1.4301/EPDM | 4149007/15w25/382232 | 364975.9945
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 8 | db | 27495 | 219960 |  | Tolózár /rövid/ | DN80 |  | 329185.7771
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 4 | db | 32948 | 131792 |  | Tolózár /rövid/ | DN100 |  | 185272.2781
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db | 76350 | 152700 |  | Tolózár /rövid/ | DN200 |  | 242355.6365
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Berendezés | Új | 2 | db |  |  |  | Tolózár /rövid/ | DN300 |  | 549840.5983
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 16 | db | 8126 | 130016 |  | Kézi pillangószelep | DN50 |  | 194154.5001
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3 | db | 10820 | 32460 |  | Kézi pillangószelep | DN65 |  | 41201.9814
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 9 | db | 10693 | 96237 |  | Kézi pillangószelep | DN80 |  | 143711.9018
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 37 | db | 15394 | 569578 |  | Kézi pillangószelep | DN100 |  | 850557.8685
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 3 | db | 93288 | 279864 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN80 |  | 417924.3709
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Gép | Új | 22 | db | 93664 | 2060608 |  | Pneumatikus pillangószelep | DN100 |  | 3077131.3996
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 17921 | 35842 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN80 |  | 53523.3017
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 13372 | 26744 |  | Visszacsapószelep - lemezes | DN50 |  | 39937.1458
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 5 | db | 13372 | 66860 |  | Visszapcsapószelep - golyós, vízre | DN50 |  | 44593.2938
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 410000 | 410000 |  | Indukciós vízmérő | DN150; MUT2200 + MC608 |  | 612452.199
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3 | db | 78740 | 236220 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN50 |  | 352750.2461
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 2 | db | 94450 | 188900 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN80 |  | 282086.7052
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db | 108190 | 108190 |  | WST impulzus adós vízmennyiségmérő | DN100 |  | 161561.4644
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 3 | db |  |  |  | Mintavételi egység | 3-as |  | 1080336.8283
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Ivóvízkezelés | Berendezés | Új | 1 | db |  |  |  | Mintavételi egység | 2-es |  | 305755.7061
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 10 | e |  |  |  | Frekvenciaváltó |  |  | 4797259.0936
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 52 | db |  | 2463258 |  | Érzékelők (Nyomástávadó, szinttávadó) |  |  | 2398629.5468
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 5 | e |  |  |  | Elosztó szekrény |  |  | 6396345.4581
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 1 | e |  |  |  | Aggregátor (áramfejlesztő) | Atlas Copco (GESAN) diesel aggregátor 95kVA/76kW | WUX 960226 | 6724251.1678
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 3 | e |  |  |  | Kommunikációs eszközök |  |  | 159908.6365
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 4 | e |  |  |  | Térvilágítás |  |  | 168027.507
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Energiaellátás | Új | 32 | e |  |  |  | Lámpatest |  |  | 479725.9094
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 12 | e |  |  |  | Biztonságtechnika |  |  | 319817.2729
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 4 | e |  |  |  | Kamera |  |  | 163704.3677
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 1 | e |  |  |  | Biztonsági központ |  |  | 159908.6365
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Irányítástechnika | Új | 1 | e |  |  |  | Rögzítő |  |  | 157496.6682
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Immateriális javak | Új | 1 | db |  |  |  | PLC program |  |  | 799543.1823
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Csővezeték | Új | 728.5 | fm | 5000 | 3642500 |  | Udvartéri vezeték hálózat |  |  | 11422044.6076
Cserkeszőlő | 47 | Fürdő utca | Vízműtelep | Egyéb | Új | 76 | m2 | 15000 | 1140000 |  | Belső telepi úthálózat |  |  | 4568820.531
[13 empty] | Összesen: | 235626541.6869
[13 empty] | Összesen: | 1620290950.0579
Note on P27: Waller Adrián: Aerzen hozta!!!
Note on P52: Waller Adrián: Gépszer/Drink-System, 3 állásoso Maurer
Note on P66: Waller Adrián: Új kapú/Hús-kor
Note on P82: Waller Adrián: egész gáztalanító technológia
Note on P97: Waller Adrián: Ezek a meglévőek??? ..mert akkor nem költség!!! 1 db hidegtartalék!
Note on P132: Waller Adrián: Tóth és Társa
Note on P134: Waller Adrián: Vikuv csinálta
Note on P142: Waller Adrián: Egész gáztalanító technológia
Note on P160: Waller Adrián: Csak becslés!!!
Note on P203: Waller Adrián: Megnézni!
Note on P218: Waller Adrián: Egésu gáztalanító technológia
Note on P221: Waller Adrián: Egész technológia ára!
Note on P282: Waller Adrián: Tóth és Társától megnézni!
Note on P284: Waller Adrián: Utána nézni!
Note on P289: Waller Adrián: Nyersvíz puffer lehet!
Note on P293: Waller Adrián: Egész technológia költsége!
Note on P296: Waller Adrián: ???
Note on P343: Waller Adrián: Utána nézni!
Note on P344: Waller Adrián: Tóth és Társánál utáan nézni!