## Martfű
Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  | BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  | Csatornaszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  | Martfű Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  | 21-02626-1-001-00-04
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Szivattyú felújítás, pótlás | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 800 | bérleti díj | 2018 | 2018 | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2 | I sz. Végátemelő gépészeti felújítása | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 2000 | bérleti díj | 2018 | 2018 | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 400 | bérleti díj | 2018 | 2018 | Rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
| I ütem összesen |  |  | 3200
4 | Légfúvó berendezés pótlása | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 40000 | forráshiány | 2019 | 2022 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
5 | Átemelő villamoszekrény cseréje, felújítása | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 3000 | bérleti díj | 2019 | 2022 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
6 | Iszap centrifuga felújítása | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 1500 | bérleti díj | 2019 | 2022 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
7 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 6000 | bérleti díj | 2019 | 2022 | Közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
| II ütem összesen |  |  | 50500
8 | Szennyvíztisztító telepi kezelőépület nyílászárók cseréje | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 2000 | bérleti díj | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
9 | Szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 150000 | forráshiány | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
10 | Közbenső és utóülepítő kotró felújítása | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 7000 | bérleti díj | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
11 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 36600/1813-10/2015 | Martfű Önkormányzata | 15000 | bérleti díj | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
| III. ütem összesen |  |  | 174000
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód