## Árazott költségvetés
KONYHATECHNOLÓGIAI TERV- ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS
Melegítő konyha- Martfű Dátum: 2018.02.09.
Összesítés: |  |  | Nettó eladási ár | Nettó díj | Nettó ár összesen | Bruttó ár összesen
Pénznem: HUF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Teljesítmény elektromos kW, 230V | Teljesítmény elektromos kW, 400V | Teljesítmény összeen kW | Gáz teljesítmény kW | Nettó egységár (Ft) | Nettó eladási ár összesen (Ft) | Díj egységre (Ft) | Díj összesen (Ft)
1 | Tisztítószer tároló szekrény Rozsdamentes fémbetétes cilinder zár 2 db kulccsal 4 db fix polc, akasztórúd Méret: 950x400x1950 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozsdamentes zárt tolóajtós munkaasztal hátsó felhajtással a feléig Méret: 1500x600x850 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 34 literes professzionális mikrohullámú készülék fix fali tartópolcon 1 magnetronnal, 5 fokozatú 1400 W-os teljesítménnyel, 370x385x230 mm-es (GN 2/3-os) belső mérettel, max. 350 mm-es tányér átmérőhöz, digitális vezérléssel és kijelzéssel, 100 programhellyel, programismétlő funkcióval, 60 perces időkapcsolóval, program végén hangjelzéssel, üvegbetétes oldalra nyíló ajtóval, öndiagnosztikával, belső világítással, fix üvegkerámia alaplappal, 1,5 m-es vezetékkel, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, rakásolható kivitelben - Fém edényzettel nem használható Méret: 553x488x343 mm | 1 | db | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | Indukciós tűzhely sütővel Sütő űrtartalma: 58 Lt Szín: rozsdamentes Ajtó anyaga: dupla üveg Főzőzónák száma: 4 Forró levegő funkció: Igen Alsó-felső sütés: Igen Grill funkció: Igen Légkeverés: Igen Steam funkció: Igen Kiolvasztás funkció: Igen Különleges jellemzők: PlusSteam funkció, Aszaló funkció, Hűtő ventilátor, program vége, percszámláló, idő, hangjelzés, időtartam kijelzés, gőz funkciós, indukciós főzőlappal Programok: Alsó sütés, kiolvasztás, felső sütés + ventilátor, Fan + top + bottom (100°C), grill + felső sütés, grill + vent+ felső sütés, világítás, hőlégbefúvás, gőz, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés + légkeverés Méret: 500x600x860 mm | 2 | db | 7.4 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rozsdamentes snack fali elszívóernyő Méret: 1200x800x350 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rozsdamentes munkaasztal hátsó és oldalsó felhajtással, alsó polccal Méret: 1800x600x850 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nagykonyhai rúdmixer, 250 mm-es rozsdamentes acél szárral, habverőfej nélkül, 1 sebességes, 15000 fordulat/perc teljesítménnyel, főkapcsolóval, műanyag burkolattal | 1 | db | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Asztali keverő-dagasztó-habverő gép, 6,5 literes kiemelhető rozsdamentes acél üsttel, max. 1 kg liszt kapacitással, változtatható fordulatszámmal, 3 (keverő, dagasztó és habverő) karral, főkapcsolóval, biztonsági mikrokapcsolóval, festett acél burkolattal Méret: 240x410x437 mm | 1 | db | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Rozsdamentes zárt tolóajtós munkaasztal hátsó felhajtással, beépített 1 medencés gyümölcsmosóval Méret: 2000x600x850 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Rozsdamentes zárt tolóajtós faliszekrény köztes polccal Méret: 900x350x600 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Rozsdamentes munkaasztal hátsó felhajtással Méret: 2000x600x850 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13-14-15 | Bruttó 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; belső, oldalsó világítás; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; fekete színű, levehető felső munkalap: H=819 mm; rozsdamentes acél ajtó; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fehér színű védőbevonatos acél rácspolc; 1 db padlórács; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 45 kg; kapacitás: 217 db 0,33l aludoboz, 115 db 0,5l PET palack; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+30°C között - 4. klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 1,122 kWh Méret: 600x600x819 mm | 3 | db | 0.12 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Rozsdamentes zárt tolóajtós faliszekrény köztes polccal Méret: 2000x350x600 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Aluplast 4 polcos tárolóállvány Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek Méret: 1100x500x1800 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Rozsdamentes 2 medencés mosogató, flexibilis kézizuhannyal Méret: 1200x600x850 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Rozsdamentes kézmosó kiöntő Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek Méret: 500x600x870 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rozsdamentes 3 szintes zsúrkocsi Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, stabil polcok vízvető peremmel, kapacítás: 60 kg/polc Méret: 860x540x940 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Rozsdamentes munkaasztal hulladékledobó nyílással, ráépített 2 szintes átadópolccal Méret: 1500x600x850 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Rozsdamentes 2 medencés mosogató, flexibilis kézizuhannyal, 50x50cm medencemérettel, mosogatógép kosár fogadására alkalmas fedlappal Méret: 1200x600x850 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Mosogatógép, 500x500 mm-es mosogatókosárral, 60-30 kosár/óra elméleti kapacitással, 60 és 120 másodperces mosogatási ciklusidővel, elektronikus vezérléssel, max. 330 mm átmérőjű tányérokhoz és 320 mm magas poharakhoz, 20 literes medencével, ciklusonkénti 2,4 literes vízfogyasztással, öblítőszeradagoló pumpával, előre nyíló duplafalú ajtóval, nyitásérzékelő mikrokapcsolóval, biztonsági termosztáttal, alul-felül rozsdamentes acél forgó mosó- és öblítőkarokkal, öntisztító fúvókákkal, lekerekített belső sarkokkal, szennyvízkinyomató pumpa nélkül (gravitációs szennyvíz ürítéssel), 45-50°C melegvizes csatlakozásra, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, szintezhető talpakkal, 2 mosogatókosárral, 12 Lt-es vízlágyítóval és géptartó állvánnyal szállítva Méret: 580x600x820 mm | 1 | db | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Aluplast 4 polcos tárolóállvány Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek Méret: 2000x500x1800 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Rozsdamentes falikút | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Rozsdamentes fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 50 Lt Önbeálló kerekek, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a fedél a szemetes fülére akasztható Méret: 380x615 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Rovarcsapda ~ 80-320 m2-nyi terület rovarmentesítésére ajánlott. Ható körzet (m2): 80-320 UV-A fénycső (W): 2 x 15 Fénycső élettartama (h): 1500 | 1 | db | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0